АКТ

проверки состояния эвакуационных путей, запасных выходов, подвальных помещений, наличия ключей от запасных выходов, первичных средств пожаротушения  МКОУ «Маджалисская СОШ №1»

от 14 сентября 2019 г.

Комиссия в составе членов антитеррористической группы (Пашаев А.К. Магомедов З.А, Абдуллаев М.А.) провела профилактический осмотр территории школы, а также состояния эвакуационных путей, выходов,  наличия ключей от запасных выходов, первичных средств пожаротушения с целью проверки их работоспособности.

Комиссия установила:

1. Пути эвакуации свободны. 2. Выходы (двери) на улицу не оборудованы устройствами для самозакрывания. Все двери оборудованы замками и легкозакрывающимися запорами. 3.От всех запасных выходов имеются ключи (на специальном стенде для ключей). 4. Первичные средства пожаротушения (огнетушители порошковые) имеются в достаточном количестве, стрелки их манометров расположены в зеленом секторе.          5. Подозрительных предметов, взрывчатых веществ не обнаружено.          6. Посторонних граждан на территории и в здании школы нет.                  7. Автотранспорта на территории школы нет.

Зам. директора по безопасности: ____________ Пашаев А.К

Члены комиссии: ______________ Магомедов З.А.

_______________ Абдуллаев М.А.